# ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ АО «Оренбургкоммунэлектросеть»

ПОСРЕДСТВОМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств рассчитывается исходя из величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств с применением стандартизированных тарифных ставок или ставок, установленных Департаментом Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

1) Наличие соглашения о перераспределении мощности между заинтересованными лицами; наличие избытков мощности.

2) Перераспределение возможно в пределах действия одного центра питания (при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения от 0,4 до 35 кВ центром питания считается питающая подстанция с классом напряжения 35 кВ, при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения свыше 35 кВ центром питания считается распределительное устройство подстанции;

3) Заявители, в отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе по соглашению с иными владельцами энергопринимающих устройств снизить объем максимальной мощности.

Не допускается снижение объема максимальной мощности собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения максимальной мощности в пользу иных владельцев от объема максимальной мощности, указанной в документах о технологическом присоединении энергопринимающих устройств, следующими лицами:

а) юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществившие технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по третьей категории надежности;

б) лица, технологическое присоединение которых осуществлено по временной схеме электроснабжения;

в) физические лица в отношении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно;

г) лица, энергопринимающие устройства которых присоединены к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения объектов к единой национальной (общероссийской) электрической сети;

д) лица, не внесшие плату за технологическое присоединение либо внесшие плату за технологическое присоединение не в полном объеме.

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя посредством перераспределения мощности.

# ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

# 30 дней - в случае отсутствия необходимости строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до границ участка заявителя и (или)отсутствует необходимость строительства  (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных(подлежащих включению в инвест. программы сетевой организации ( в том числе смежных сетевых организаций) и (или) объектов по производству эл. энергии.

# В случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности:

# если от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики -

# 120 дней - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт;

# 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт.

# СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Заключение Соглашения о перераспределении мощности между заинтересованными лицами |  | Заключение соглашения между лицами о перераспределении максимальной мощности принадлежащими им энергопринимающими устройствами | В письменной форме | Не ограничено | Пункт 34 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии. |
| 1.2. | Направление уведомления в АО «Оренбургкоммунэлектросеть» и подписанного сторонами соглашения о перераспределении мощности | Заключенное соглашение о перераспределении максимальной мощности | 1.2.1.Направление уведомления в АО «Оренбургкоммунэлектросеть» и подписанного сторонами соглашения о перераспределении мощности с пакетом необходимых документов. Рассмотрение уведомления на предмет полноты сведений и пакета необходимых документов | Очное обращение заявителя в офис обслуживания клиентов, письменное обращение заказным письмом с уведомлением |  | Пункт 34 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством | 1.2.2. АО «Оренбургкоммунэлектросеть» направляет уведомление заявителю о недостающих сведениях и/или документах к заявке | Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей | 6 рабочих дней после получения заявки |  |
| 1.3. | АО «Оренбургкоммунэлектросеть» направляет копию уведомления субъекту оперативно-диспетчерского управления | В следующих случаях: - технические условия, подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления; - технические условия, ранее выданные лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, были согласованы с субъектом оперативно-диспетчерского управления | АО «Оренбургкоммунэлектросеть» направляет копию уведомления субъекту оперативно-диспетчерского управления | Способом, позволяющим подтвердить факт получения | в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления | Пункт 34 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 2. | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с заявителем, в пользу которого перераспределяется мощность | При необходимости согласования АО «Оренбургкоммунэлектросеть» технических условий с системным оператором | 2.1. Направление заявителю уведомления об увеличении срока в связи с согласованием технических условий с системным оператором | Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей | - | Пункт 15, 21 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 2.2. Направление (выдача при очном посещении офиса обслуживания) АО «Оренбургкоммунэлектросеть» проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями | Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны АО «Оренбургкоммунэлектросеть» направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей | 30 дней с даты получения уведомления или недостающих сведений - не позднее 3 рабочих дней со дня согласования с системным оператором тех.условий | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 2.3. Подписание заявителем двух экземпляров проекта договора и направление (представляет в офис обслуживания потребителей) одного экземпляра с приложением АО «Оренбургкоммунэлектросеть» к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор |  | 20 рабочих дней со дня получения заявителем проекта договора. В случае ненаправления подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания через 30 рабочих дней – заявка аннулируется. | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | В случае несогласия заявителя с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его Правилам | 2.4. Заявитель направляет в АО «Оренбургкоммунэлектросеть» мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора | Письменная форма мотивированного отказа, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения | в течение 30 дней со дня получения подписанного АО «Оренбургкоммунэлектросеть» проекта договора и технических условий | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 2.5. Направление (выдача при очном посещении офиса обслуживания) АО «Оренбургкоммунэлектросеть» откорректированного проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями вследствие получения от заявителя мотивированного отказа от подписания проекта договора | Письменная форма проекта договора, подписанного АО «Оренбургкоммунэлектросеть» со стороны направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей | 5 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного требования о приведении проекта договора в соответствие с Правилами ТП | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 3 | АО «Оренбургкоммунэлектросеть» направляет лицу, максимальная мощность которого перераспределяется, информацию об изменениях в ранее выданные ему технические условия |  | 3.1.В случае если технические условия подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления, предварительно АО «Оренбургкоммунэлектросеть» проводит согласование с субъектом оперативно-диспетчерского управления и срок продлевается на срок согласования изменений, внесенных в технические условия. |  | не позднее 10 рабочих дней со дня выдачи технических условий лицу, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность. | Пункт 38, 38(1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 4 | Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором | Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения с заявителем, в пользу которого перераспределяется мощность | 4.1. Оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения | - | В соответствии с условиями договора | Пункт 16, 18, 38 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 4.2. Выполнение сетевой организацией мероприятий, предусмотренных договором |  | В соответствии с условиями договора |  |
|  |  |  | 4.3. Выполнение заявителем, мощность которого перераспределяется, мероприятий по уменьшению мощности энергопринимающих устройств в соответствии с техническими условиями |  | До завершения срока осуществления мероприятий по присоединению энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределяется мощность |  |
|  |  |  | 4.4. Выполнение заявителем, в пользу которого перераспределяется мощность, мероприятий, предусмотренных договором |  | В соответствии с условиями договора |  |
|  |  |  | 4.5. Направление уведомления заявителем, в пользу которого перераспределяется мощность, сетевой организации о выполнении технических условий с пакетом необходимых документов | Письменное уведомление о выполнении технических условий с приложением необходимых документов | После выполнения технических условий | Пункты 85, 86/93 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | При необходимости согласования АО «Оренбургкоммунэлектросеть» технических условий с системным оператором | 4.6.Направление АО «Оренбургкоммунэлектросеть» уведомления о готовности заявителя к проверке выполнения технических условий субъекту оперативно-диспетчерского управления копии уведомления и приложенных к нему документов | Копии уведомления заявителя с необходимым пакетом документов способом, позволяющим подтвердить факт получения | В течение 2 дней со дня получения от заявителя | Пункты 94 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 5 | Проверка выполнения технических условий | Направление заявителем сетевой организации АО «Оренбургкоммунэлектросеть» уведомления о выполнении технических условий | 5.1. Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. Мероприятия по проверке выполнения технических условий проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра | Акт о выполнении технических условий При невыполнении требований технических условий сетевая организация в письменной форме уведомляет об этом заявителя. | в течение 10 дней со дня получения от заявителя документов | Пункты 83-89 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | Если представители субъекта оперативно-диспетчерского управления участвовали в осмотре | 5.2. Согласование Акта о выполнении технических условий с субъектом оперативно-диспетчерского управления | Согласованный Акт о выполнении технических условий |  | Пункт 97 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | Для категории заявителей – с максимальной мощностью от 150до 670 кВт, по третьей категории надежности при технологическом присоединении к электрическим сетям до 10 кВ включительно. | 5.3. Потребитель направляет в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомление о проведении сетевой организацией осмотра (обследования) электроустановок заявителя | Письменное уведомление способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления | в течение 5 дней со дня оформления акта осмотра (обследования) электроустановок заявителя | Пункты 18(1) - 18(4) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | В случае невыполнении заявителем требований технических условий. Получение АО «Оренбургкоммунэлектросеть» от заявителя уведомления об устранении замечаний по выполнению технических условий | 5.4. Повторный осмотр электроустановки заявителя | Акт о выполнении технических условий | Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению. | Пункты 89 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 5.5. Прием в эксплуатацию прибора учета. Подписание сторонами и передача Акт допуска в эксплуатацию прибора учета. | Акт допуска в эксплуатацию прибора учета в письменной форме | В день проведения проверки | Раздел Х Основ функционирования розничных рынков электрической энергии |
|  |  | В случае выполнения заявителем требований технических условий | 5.6. Направление (выдача) заявителю Акта о выполнении технических условий в 2 экземплярах Если технические условия подлежат согласованию с системным оператором направление (выдача) заявителю Акта о выполнении технических условий в 3 экземплярах. | Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей | 3-дневный срок после проведения осмотра | Пункт 88/99 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 5.7. Заявитель возвращает в АО «Оренбургкоммунэлектросеть» один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий Если технические условия подлежат согласованию с системным оператором Заявитель возвращает в АО «Оренбургкоммунэлектросеть» два экземпляра подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий. | Подписанный Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей | В течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий | Пункты 88/99 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 6 | Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и субъекта оперативно-диспетчерского управления (если технические условия подлежат согласованию с системным оператором ) | Выполнение технических условий (за исключением заявителей , указанных в п.12 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, в случае технологического присоединения их энергопринимающих устройств к электрическим сетям до 10 кВ включительно и п. 12(1), 14). | 6.1. Получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя |  | В соответствии с условиями договора | Пункты 7, 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 7 | Присоединение объектов заявителя и подписание актов, подтверждающих технологическое присоединение |  | 7.1 Фактическое присоединение объектов заявителя и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). |  | В соответствии с условиями договора | Пункты 7, 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 7.2. Оформление АО «Оренбургкоммунэлектросеть» и направление (выдача) заявителю: Акта об осуществлении технологического присоединения; | Подписанный со стороны АО «Оренбургкоммунэлектросеть» Акт в письменной форме направляются способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей | В соответствии с условиями договора | Пункт 19 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 7.3. Направление АО «Оренбургкоммунэлектросеть» подписанного с заявителем акта в энергосбытовую организацию | В письменной или электронной форме | В течение 2 рабочих дней после предоставления подписанных заявителем актов АО «Оренбургкоммунэлектросеть» | Пункт 19 (1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |

# КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ:

| Структурное подразделение | Адрес | Телефон | Факс | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Головное предприятие |
| Управление | 460000, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 30а | (3532)70-70-60 | (3532) 70-35-85 | clerc@okes.ru |
| Акбулакский РУЭС | 461550, п. Акбулак, ул. Гайко, д. 20 | (35355)22-5-78 |  | akbulak.rues@okes.ru |
| Александровский РУЭС | 461830, с. Александровка, ул. Набережная, д. 3а | (35359)21-6-60 |  | aleksandrovka.rues@okes.ru |
| Беляевский РУЭС | 461330, п. Беляевка, ул. Южная, д.10 | (35334)21-2-14 |  | belyaevka.rues@okes.ru |
| Илекский РУЭС | 461350, п. Илек, ул. Советская, д.86 | (35337)21-5-69 |  | ilek.rues@okes.ru |
| Кувандыкский РУЭС | 462243, г. Кувандык, ул. Октябрьская, д.66 | (35361)23-8-45 |  | kuvandyk.rues@okes.ru |
| Медногорский РУЭС | 462270, г. Медногорск, ул.60-лет ДОСААФ, д.2 | (35379)39-2-36 |  | mednogorsk.rues@okes.ru |
| Новосергиевский РУЭС | 461201, п. Новосергиевка, ул. Речная, д.1 | (35339)21-4-43 |  | novosergievka.rues@okes.ru |
| Октябрьский РУЭС | 462030, с. Октябрьское, ул. Калинина, д. 22 | (35330)23-0-58 |  | oktyabrskoe.rues@okes.ru |
| Переволоцкий РУЭС | 461262, п. Переволоцкий, ул. Заречная, д. 11 | (35338)21-0-59 |  | perevolock.rues@okes.ru |
| Сакмарский РУЭС | 461420, с. Сакмара, ул. Красноармейская, д. 27 | (35331)21-8-84 |  | sakmara.rues@okes.ru |
| Саракташский РУЭС | 462100, п. Саракташ, ул. Победы, д. 98а | (35333)60-6-69 |  | saraktash.rues@okes.ru |
| Соль-Илецкий РУЭС | 461505, г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, д. 3 | (35336)25-6-30 |  | solilesk.rues@okes.ru |
| Шарлыкский РУЭС | 461450, с. Шарлык, ул. Больничная, д. 36 | (35358)21-6-30 |  | sharlyk.rues@okes.ru |
| Оренбургский гор. участок | г. Оренбург, ул. Яицкая, д.30 | (3532)78-14-65 |  | m.slobodyanik@okes.ru |
| Абдулинские КЭС |
| Абдулинский гор. участок | 461742, г. Абдулино, ул. Сельхозтехники д. 1/4 | (35355)27-6-09 |  | abdulino@okes.ru |
| Матвеевский РУЭС | 461886, с. Матвеевка, ул. Революционная, д.113 | (35356)21-3-90 |  | v.vishnyakov@okes.ru |
| Пономаревский РУЭС | 461780, с. Пономаревка, ул. Юбилейная 16 | (35357)21-0-78 |  | a.fedoseev@okes.ru |
| Бугурусланские КЭС |
| Структурное подразделение | Адрес | Телефон | Факс | E-mail |
| Бугурусланский гор. участок | г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д.111 | (35352)2-14-65 | (35352)2-26-84 | buguruslan.kes@okes.ru |
| Асекеевский РУЭС | с. Асекеево, ул. Коммунальная, д. 25 | (35351)2-22-15; (35351)2-24-53 | (35351)2-19-50 | i.kinzjabaeva@okes.ru; asrues@esoo.ru |
| Северный РУЭС | с. Северное, ул. Чапаева, д. 44 | (35354)2-16-87; (35354)2-15-04 | (35354)2-16-87 | anna-zaharova12@inbox.ru; msharifullina@bk. |
| Бузулукские КЭС |
| Бузулукские КЭС | г. Бузулук, ул. Луговая, д. 10 | (35342) 2-05-17 | (35342) 2-05-17 | buzuluk.kes@okes.ru |
| Бузулукский РЭС | г. Бузулук, ул. Луговая, д. 10 | (35342) 2-59-22 |  | e.visloguzova@okes.ru |
| Грачевский РУЭС | с. Грачевка, ул. Энергетическая, д. 3 | (35344) 2-25-01 |  | gr.bz@okes.ru |
| Колтубановский РУЭС | п. Колтубановский, ул. Красноармейская, д. 4 | (35342) 3-75-47 |  | s.butusov@okes.ru |
| Курманаевский РУЭС | с. Курманаевка, ул. Орская, д. 20 | (35341) 2-17-55 |  | a.grigorev@okes.ru |
| Первомайский РУЭС | п. Первомайский, ул. Северная, д. 3 | (35348) 4-15-22 |  | perv.bz.marat@okes.ru |
| Плешановский РУЭС | с. Плешаново, ул. Энергетиков, д. 10 | (35345) 3-22-91 |  | a.kirsh@okes.ru |
| Ташлинский РУЭС | с. Ташла, ул. Садовая, д. 57а | (35347) 2-11-74 |  | v.zadorozhnyi@okes.ru |
| Тоцкий РУЭС | с. Тоцкое, ул. Карла Маркса, д.2а | (35349) 2-11-60 |  | u.garshin@okes.ru |
| Орские КЭС |
| Орские КЭС | г. Орск, пер. Сенчука, д.18 | 8(3537)20-30-80 | 8(3537)22-24-50 | orskie.kes@okes.ru |
| Адамовский РУЭС | п. Адамовка, пер. Северный, д. 2 | 8(35365)2-21-63 | 8(35365)2-28-78 | adamovka.rues@okes.ru |
| Домбаровский РУЭС | п. Домбаровский, ул. Промышленная, д.6 | 8(35367)2-16-36 |  | Dombarovka.rues@okes.ru |
| Кваркенский РУЭС | с. Кваркено, ул. Советская, д. 31 | 8(35364)2-14-45 | 8(35364)2-14-91 | Kvarkeno.rues@okes.ru |
| Новоорский РУЭС | п. Новоорск, ул. Комарова, д.1 | 8(35363)7-06-13 | 8(35363)7-10-34 | Novoorsk.rues@okes.ru |
| Новотроицкий РУЭС | г. Новотроицк, ул.Железнодорожная, 19 а | 8(3537)67-57-76 |  | ntsk.okes@okes.ru |
| Гайский РУЭС | г. Гай, ул. Молодежная 4 г | 8(35362)4-21-26 |  | aa.makarov@okes.ru |
| Сорочинские КЭС |
| Сорочинские КЭС | г. Сорочинск, ул. К. Маркса, д.233 | (35346) 4-32-02 | (35346) 4-30-81 | sorochinsk.kes@okes.ru |

# Footnotes

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861

Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442